ВЕСЫ КОНВЕЙРНЫЕ «КУРС»

Опросный лист

- Контактная информация:

Предприятие:___________________________________________________________________

Адрес места установки весов:_____________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.): _______________________________________________________

Должность:_____________________________________________________________________

Телефон (факс):_________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________

- Название взвешиваемого материала:______________________________________________

- Прилипание материала к конвейерной ленте:

( Да		         ( Нет

- Эффект коррозии (агрессивная среда):

( Да, вещество:__________________________________________________________________

( Нет

- Марка, название конвейера:______________________________________________________

- Длина конвейера, (м):____________________________________________________________

- Номинальная производительность конвейера (т/ч):_________________________________

- Скорость перемещения ленты конвейера, (м/с): ____________________________________

- Максимально возможная погонная нагрузка материала (кг/м)_______________________

- Ширина ленты конвейера, (мм): __________________________________________________

- Погонная масса конвейерной ленты, (кг/м)_________________________________________

- Количество стыков на ленте, (шт):________________________________________________

- Способ выполнения стыков ленты конвейера:

( Вулканизированные (клееные)  		( Клепанные

( Другое _______________________________________________________________________

- Длина замкнутого кольца ленты, (м): _____________________________________________

- Способ натяжения ленты конвейера:

( Гравитационный (грузовой)		 ( Винтовой

- Угол наклона конвейера в месте установки весов, (град.): ___________________________

- Расстояние между роликоопорами, (мм): __________________________________________

- Масса роликоопоры с роликами, (кг): _____________________________________________

- Профиль и размер материала основания роликоопоры:

(   Швеллер                       (   Уголок                                        ( Ваш вариант:

K, (мм) = ________	    K, (мм) = ________

H, (мм) = ________

- С какой стороны имеется доступ к ставу конвейера, по направлению движения ленты:

( Слева                           ( Справа                                  ( С двух сторон

- Присутствует ли вибрация конвейерного става:

( Да                                 ( Нет

- Необходимость взрывозащищённого исполнения  весов:

| ( Да 22.1 Укажите класс взрывоопасной зоны и категорию взрывоопасной смеси в месте установки ГПУ весов согласно ТР ТС-012-2011 или ПУЭ Глава 7.3______________________________________________ 22.2 Есть ли возможность установки весоизмерительного прибора (интегратора) за пределами взрывоопасной зоны, но не дальше чем 150 метров от ГПУ весов? ( Да ( Нет | ( Нет |
| --- | --- |

- Предел допускаемой погрешности весов:

( 0,5%               ( 1%                 ( 1,5%                ( 2%

- Длина кабельной трассы:

От грузоприемного устройства (ГПУ) весов до весоизмерительного прибора (интегратора)

(не более 150 м.) _______м.

От весоизмерительного прибора до ПТК (компьютера)

(при заказе ПТК) _______м.

От ПТК до точки подключения к локально вычислительной сети предприятия

(при заказе ПТК, если необходимо) _______ м.

- Температурный диапазон в месте установки:

Грузоприемного устройства с датчиками,                                    от__________  до__________°С

Весоизмерительного  прибора,                                                       от__________  до__________°С

ПТК (при заказе ПТК),                                                                    от__________  до__________°С

- Необходимость токового выхода 0/4…20мА на весоизмерительном приборе?

( Да                                 ( Нет

- Необходимость передачи данных взвешивания весоизмерительным прибором в информационную систему (АСУ ТП) по следующему стандарту:

Интерфейс:			Протокол:

(  RS-485				(  Modbus RTU			    ( Нет необходимости.

(  RS-232				(  Modbus ASCII

(  Ethernet			(  PROFIBUS DP

(  CAN				(  ProfiNet

(  Другой______________	(  Modbus TCP/IP

(  DeviceNet

(  Другой______________

- Включить в комплект поставки программно-технический комплекс (ПТК):

| ( Да 28.1 Необходимость экспорта данных в стороннее ПО (СУБД, ERP систему) ( Да, укажите систему________________________ ( Нет | ( Нет |
| --- | --- |

- Включить в комплект поставки роликоопоры и ролики для ГПУ весов и участка влияния:

( Да                                 ( Нет

- Дополнительная комплектация:

( Весовое помещение(модульное)

( Освещение весовой площадки

( Защитный шкаф для компьютера

( Устройство градуировочное «ИПН»

( Дополнительные образцовые гири ГО-20 для оперативного контроля текущих показаний весов

- Объем работ выполняемых ООО «Инженерный Центр «АСИ»:

( Разработка проекта;

( Услуги по доставке оборудования;

( Шеф-монтаж;

( Строительно-монтажные работы;

( Пуско-наладочные работы;

( Поверка весов ( выдача свидетельства о поверке весов);

- Дополнительные требования заказчика:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Укажите размеры конвейера в месте установки весов:

Зарисуйте свой вариант конвейера, если он отличается от предложенного:

| Размер | H | K | H1 | H2 | H3 | C | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Размер | A1 | A2 | A3 | D1 | D2 | S1 | L | B | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Угол | G |
| --- | --- |
| Градусы ° |  |

Заполненный опросный лист вышлите по нашим реквизитам:

Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31

Тел./факс (3842) 36-61-49, 36-55-01.

Заместитель генерального директора:

Бучин Роман Игоревич тел. (3842) 36-61-49, моб. 8-923-494-1480

E-mail: buchin_roman@icasi.ru

Коммерческий директор:

Ведель Александр Гарриевич тел. (3842) 36-55-01, моб 8-923-504-9483

E-mail: vedel@icasi.ru

www.icasi.ru